		
	



	





2





                                                                                   ДО 
                                                                                   ЕТ "ДЖОНКИН - МАЛИН ДИМИТРОВ"
                                                                                   ЕИК: 821154995


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет: „Изработване на технически проект и изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система“

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

„__________________________________________________________________________“
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на СМР като част от предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на ЕТ "ДЖОНКИН - МАЛИН ДИМИТРОВ"
	Предложение на кандидата
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на проектиране и СМР:

Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ - 1 брой
Минимално изискуеми технически и/или функционални характеристики (основание за допустимост на офертата):

Част „Електрическа“: Включено;
Част „Конструктивна“: Включено.
Общо време за проектиране: до 7 дни от сключване на договор.

Изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено 
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система
Минимално изискуеми технически и/или функционални характеристики (основание за допустимост на офертата):

Минимални технически критерии - Фотоволтаични модули:
Минимална мощност на фотоволтаичните модули на централата: 50 kWp
Ефективност на модула: ≥ 20%
Продуктова гаранция: ≥ 12 години
Деградация първа година: ≤ 3%
Линейна деградация за:	
- еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години
- двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години


Минимални технически критерии - Инвертори за фотоволтаичния модул:
Минимална входяща мощност  50 kW              
Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%
Смущения от хармоници (THD) ≤ 5%                
Входно напрежение от ФВ стрингове ≤ 1500 VDC
Продуктова гаранция ≥ 10 години                                                      
Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система;		
Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор	

Минимални технически критерии - Инвертори за система за съхранение:
Продуктова гаранция ≥ 10 години


Минимални технически критерии – Батерии:
Минимален общ номинален капацитет 100 kWh
Оперативна работна температура 0-45°С на околната среда
Продуктова гаранция ≥ 5 години
Гаранция за производителност ≥ 10 години

Минимални технически критерии – Конструкция:
Продуктова гаранция ≥ 10 години                                                      
Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция	


Допълнителни технически и/или функционални характеристики, предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите:
1. Ефективност на модула: ≥ 22,5%
2. Деградация първа година на модула: ≤ 1%
3. Линейна деградация на модула ≤ 0,4% на година, гарантирана за ≥ 25 години

	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Кандидатът следва да предложи пълен сервиз за срока на гаранционното обслужване, който не може да бъде по-кратък от 60 месеца и започва да тече от датата на подписване на финалния приемо-предавателен протокол за приемане на СМР и пуска в експлоатация на централата.
Оферентът следва да предложи време за реакция при авария с посещение на сервизен екип от максимум 24 часа.
	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 

При приемане на СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:
- Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение – заверен от лицето, което е монтирало съоръжението, включено в списъка по чл. 21  от ЗЕВИ ;
- Гаранционни карти и други технически документи за оборудването.
	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

Не е приложимо

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Изпълнителят следва да предостави обучение на персонала за работа с централата напълно безплатно.
	
	

	Други: 
трябва да има специфичен оборот от изпълнени СМР със сходен предмет* - не по-малък от 2 пъти стойността на поръчката - общо за предходните 3 приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.  *Под  еднакъв или сходен предмет, следва да се разбира Проектиране, СМР и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ с батериен блок.
	
	

	Други: 
следва да е изпълнил общо за последните 3 години (преди датата на подаване на офертите) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 2 (две) дейности, *сходни с предмета на процедурата. 
*Под  еднакъв или сходен предмет, следва да се разбира проектиране, СМР и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ с батериен блок.
	
	

	Други: 
трябва да извърши оглед на мястото на изпълнение на проекта в срока за представяне на оферти, всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа след предварителна уговорка с лицето за контакт, посочено в раздел I.1) от Публичната покана, но не по-късно от 4 /четири/ дни преди изтичане на крайния-срок за предаване на офертата. За огледа се съставя двустранно подписан протокол, който е неразделна част от офертата на кандидата. Посещението на място е необходимо за запознаване с фактическата обстановка и проекта за инвестиционното предложение.  
 
Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно извършен оглед на място и липсва двустранно подписан протокол за посещение на място и запознаване с обекта ще бъде отстранен от процедурата.
	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в евро
(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	Изработване на технически проект и изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с  капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система
	1
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, съгласно заложения в публичната покана и проект на договор
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;
8. Официални технически листове, гаранционни условия и/или други документи на производителя, доказващи предложените минимални и оценявани технически характеристики, с ясно отбелязани производител, модел и съответните параметри.


ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)


2
	
image1.jpeg
CbduHaHCcUpaHo oT
EBponenckusa cbuHo3





image2.png
MPOTPAMA
KOHKYPEHTOCIMOCOBHOCT U
MHOBALIUU B NMPEONPUATUATA





