## ДО

## ЕТ "ДЖОНКИН - МАЛИН ДИМИТРОВ"

ЕИК: 821154995

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет: „Изработване на технически проект и изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система“

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„__________________________________________________________________________“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на СМР като част от предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ЕТ "ДЖОНКИН - МАЛИН ДИМИТРОВ" | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на проектиране и СМР: Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ - 1 брой Минимално изискуеми технически и/или функционални характеристики (основание за допустимост на офертата): Част „Електрическа“: Включено; Част „Конструктивна“: Включено. Общо време за проектиране: до 7 дни от сключване на договор. Изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система Минимално изискуеми технически и/или функционални характеристики (основание за допустимост на офертата): Минимални технически критерии - Фотоволтаични модули: Минимална мощност на фотоволтаичните модули на централата: 50 kWp Ефективност на модула: ≥ 20% Продуктова гаранция: ≥ 12 години Деградация първа година: ≤ 3% Линейна деградация за: - еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години - двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години Минимални технически критерии - Инвертори за фотоволтаичния модул: Минимална входяща мощност 50 kW Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96% Смущения от хармоници (THD) ≤ 5% Входно напрежение от ФВ стрингове ≤ 1500 VDC Продуктова гаранция ≥ 10 години Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор Минимални технически критерии - Инвертори за система за съхранение: Продуктова гаранция ≥ 10 години Минимални технически критерии – Батерии: Минимален общ номинален капацитет 100 kWh Оперативна работна температура 0-45°С на околната среда Продуктова гаранция ≥ 5 години Гаранция за производителност ≥ 10 години Минимални технически критерии – Конструкция: Продуктова гаранция ≥ 10 години Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция Допълнителни технически и/или функционални характеристики, предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите: 1. Ефективност на модула: ≥ 22,5% 2. Деградация първа година на модула: ≤ 1% 3. Линейна деградация на модула ≤ 0,4% на година, гарантирана за ≥ 25 години |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Кандидатът следва да предложи пълен сервиз за срока на гаранционното обслужване, който не може да бъде по-кратък от 60 месеца и започва да тече от датата на подписване на финалния приемо-предавателен протокол за приемане на СМР и пуска в експлоатация на централата. Оферентът следва да предложи време за реакция при авария с посещение на сервизен екип от максимум 24 часа. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): При приемане на СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи: - Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение – заверен от лицето, което е монтирало съоръжението, включено в списъка по чл. 21 от ЗЕВИ ; - Гаранционни карти и други технически документи за оборудването. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Не е приложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: Изпълнителят следва да предостави обучение на персонала за работа с централата напълно безплатно. |  |  |
| Други: трябва да има специфичен оборот от изпълнени СМР със сходен предмет* - не по-малък от 2 пъти стойността на поръчката - общо за предходните 3 приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. *Под еднакъв или сходен предмет, следва да се разбира Проектиране, СМР и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ с батериен блок. |  |  |
| Други: следва да е изпълнил общо за последните 3 години (преди датата на подаване на офертите) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 2 (две) дейности, *сходни с предмета на процедурата. *Под еднакъв или сходен предмет, следва да се разбира проектиране, СМР и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ с батериен блок. |  |  |
| Други: трябва да извърши оглед на мястото на изпълнение на проекта в срока за представяне на оферти, всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа след предварителна уговорка с лицето за контакт, посочено в раздел I.1) от Публичната покана, но не по-късно от 4 /четири/ дни преди изтичане на крайния-срок за предаване на офертата. За огледа се съставя двустранно подписан протокол, който е неразделна част от офертата на кандидата. Посещението на място е необходимо за запознаване с фактическата обстановка и проекта за инвестиционното предложение. Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно извършен оглед на място и липсва двустранно подписан протокол за посещение на място и запознаване с обекта ще бъде отстранен от процедурата. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изработване на технически проект и изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система | 1 |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, съгласно заложения в публичната покана и проект на договор

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

- Официални технически листове, гаранционни условия и/или други документи на производителя, доказващи предложените минимални и оценявани технически характеристики, с ясно отбелязани производител, модел и съответните параметри.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.